## Planilha1
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO COM SUMIDOURO
CONTRATANTE |  |  |  | Nº DO CADASTRO:
ENDEREÇO |  |  |  | (Nº/ANO):
PARÂMETROS ADOTADOS
| RESIDENCIAL | COMERCIAL | OUTROS | N= Nº DE PESSOAS OU UNIDADES DE CONTRIBUIÇÃO C= CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE ESGOTO T= PERÍODO DE DETENÇÃO DOS DESPEJOS K= TAXA DE ACUMULAÇÃO TOTAL DE LODO DIGERIDO LF= CONTRIBUIÇÃO DE LODO FRESCO
N (pessoas) =
C (litro/pessoa x dia) = | 130 | 50
0 | 0 | 0 | 0
T (dias) = | 1 | 1 | 1
K (dias) = | 65 | 65 | 65
LF (litro/pessoa x dia)= | 1 | 0.2
ÁREA ÚTIL (m²) =
TANQUE SÉPTICO (TS) - NBR 7229/93 - VC=1000+N(C.T+K.LF)
USO | VC (L) | D / C / L (m) | ALTURA ÚTIL (m) | VA (L)
RESIDENCIAL | 0
COMERCIAL | 0
OUTROS | 0
TOTAL | 1000
ONDE: VC = VOLUME CALCULADO, D = DIÂMETRO, C = COMPRIMENTO, L = LARGURA, VA = VOLUME ADOTADO OBS 1: QUANTO A LIMPEZA, RECOMENDA-SE DEIXAR 10% DO VOLUME DE LODO NO TANQUE SEPTICO. OBS 2: O TANQUE SEPTICO DEVERÁ FICAR ABERTO E SECO PARA FINS DE VISTORIA. OBS 3: FAZER LIMPEZA NO TANQUE SEPTICO ANUALMENTE
FILTRO ANAERÓBIO (FA) - NBR 13.969/97 - VC=1,6.N.C.T
USO | VC (L) | D / C / L (m) | ALTURA ÚTIL (m) | VA (L)
RESIDENCIAL | 0
COMERCIAL | 0
OUTROS | 0
TOTAL | 0
ONDE: VC = VOLUME CALCULADO, D = DIÂMETRO, C = COMPRIMENTO, L = LARGURA, VA = VOLUME ADOTADO OBS 1: FAZER LIMPEZA NO FILTRO ANAEROBIO QUANDO DA OBSTRUCAO DO LEITO FILTRANTE OU NO MESMO PERIODO DO TANQUE SEPTICO. OBS 2: NÃO COLOCAR BRITA NO FILTRO ANTES DA VISTORIA DO IAN. OBS 3: O FILTRO ANAEROBIO DEVERÁ FICAR ABERTO E SECO PARA FINS DE VISTORIA
SUMIDOURO - NBR 13.969/97 - A= C/Ci (sendo Ci = coeficiente de infiltração do solo)
Ci (litros/m² x dia) | C (litro x dia) | Ac (m²) | D / C / L (m) | Altura útil (m)
70 | 0 | 0
LIXEIRA - LC 056/08 - VC=C.dias
| VC (L) | C x L (m) | ALTURA (m) | VA (L)
0
ESPECIFICAR TIPO DE PORTA: |  | ABRIR ( ), CORRRER ( ), OUTROS ( ) ESPECIFICAR:
ONDE: VC= VOLUME CALCULADO, C= COMPRIMENTO, L= LARGURA, VA= VOLUME ADOTADO OBS 1: REVESTIMENTO INTERNO CERÂMICO OBS 2: O SENTIDO DA INCLINAÇÃO DA COBERTURA DEVERÁ SER PARA O INTERIOR DO TERRENO.
CAIXA DE GORDURA - NBR 8160/99 - VC=2N+20
IDENTIFICAÇÃO DA CAIXA | N (pessoas) | VC (L) | D / C / L (m) | VA (L)
20
20
20
ESPECIFICAR: (EXEMPLO) CG1 - APTO 101 + APTO 201 + APTO 301 = 4 + 4 + 4 = 12 CONTRIBUINTES CG2 - APTO 103 + Salão de Festas = 4 + 15 = 19 CONTRIBUINTES ONDE: N = Nº DE CONTRIBUINTES POR CAIXA, VC = VOLUME CALCULADO, D/C/L = DIM. DA ESTRUTURA, VA = VOLUME ADOTADO OBS: FAZER LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA MENSALMENTE.
RESERVATÓRIO D'ÁGUA - LC 056/08 (ARTIGO 137 E ANEXO VII) - VC = C.2DIAS
USO | VC (L) | VOLUME RESERVATÓRIO INFERIOR ADOTADO EM LITROS (60%) | VOLUME RESERVATÓRIO SUPERIOR ADOTADO EM LITROS (40%) | VOLUME TOTAL ADOTADO EM LITROS
RESIDENCIAL | 0
COMERCIAL | 0
OUTROS
TOTAL (x2 DIAS) | 0
OBS: DECLARO CIÊNCIA DE QUE OS DESPEJOS RESIDUÁRIOS (ÁGUAS SERVIDAS) ORIUNDOS DE COZINHAS, LAVANDERIAS, BANHEIROS E DEMAIS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EDIFICAÇÃO, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEFINIDAS EM PROJETOS. JÁ OS APARELHOS E/OU EQUIPAMENTOS QUE RECEBAM ÁGUAS PLUVIAIS, PISCINAS E SEMELHANTES E TUBULAÇÕES EXTRAVASORAS E DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, TERÃO SEUS DESPEJOS CONDUZIDOS PARA CAIXAS DE CAPTAÇÃO PLUVIAL (OPCIONAL), CAIXAS DE AREIA HERMÉTICAS E POSTERIOEMENTE À REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, PODENDO TAMBÉM SEREM DISPOSTOS AO SOLO. OS TELHADOS, COBERTURAS OU LAJES IMPERMEABILIZADAS LOCALIZADOS OU DIRECIONADOS PARA AS DIVISAS DO TERRENO , SERÃO PROVIDOS DE COLETORES/CONDUTORES PLUVIAIS ADEQUADOS, QUE PERMITAM O PERFEITO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS SEM QUE ESTAS ATINJAM OU CAUSEM PREJUÍZO ÀS PROPRIEDADES OU EDIFICAÇÕES ADJACENTES. O(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) HABILITADO(A) ATESTA A EXISTÊNCIA DE REDES DE ÁGUA E DRENAGEM NOS LOGRADOUROS LIMÍTROFES DA OBRA.
PROPRIETÁRIO:
ASSINATURA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ASSINATURA: